德州学院大学生创业基地

消防报警设施维修项目竞争性谈判公告

因寒潮天气致使大学生创业基地部分消防报警设施损坏。为尽快修复损坏设施，拟按照竞争性谈判方式进行招标，欢迎符合条件的投标人参加投标。

- 招标项目简要说明：

1.项目内容：德州学院大学生创业基地部分楼宇共198处烟感探测器、47处消火栓报警器、6处火灾显示盘、28处手动报警按钮、26处单输入模块、28处声光报警器损坏，需更换维修。

2.项目地点：德州学院

3.项目控制价：4.9万

二、供应商资格要求：

1.在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格的专业消防器材生产或经营企业，消防技术服务（消防设施维护保养检测）三级以上资质。

2.有相当的技术力量和良好信誉，在近三年来的经营活动中无违法行为，无重大质量问题和违规记录，无不良诚信记录。

3.提供以下文件：

⑴营业执照原件及复印件，法人代表证明及身份证复印件，委托代理人证明。

⑵消防设施维修保养资质证书原件及复印件。

⑶消防设施维修保养人员资格证原件及复印件。

三、技术要求

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 技术参数 | 品牌 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 点型光电感烟 火灾探测器 | JTY-GD-EI6012S | 满足GB4715《点型感烟火灾探测器》现行标准要求。 | 依爱 | 198 | 套 |
| 2 | 手动火灾 报警按钮 | J-SAP-EI6021N | 满足 GB19880《手动火灾报警按钮》现行标准要求。 | 依爱 | 28 | 套 |
| 3 | 火灾声光警报器 | J-EI6085N | 满足 GB26851《火灾声和/或光警报器》现行标准要求。 | 依爱 | 28 | 套 |
| 4 | 消火栓按钮 | J-SAP-EI6024S | 满足 GB50974《消火栓按钮》现行标准要求。 | 依爱 | 47 | 套 |
| 5 | 液晶火灾显示盘 | J-EI8050 | 满足 GB17429《火灾显示盘》现行标准要求。 | 依爱 | 6 | 套 |
| 6 | 输入模块 | J-EI6030S | 满足 GB50166《输入模块》现行标准要求。 | 依爱 | 26 | 套 |
| 7 | 报警线 | 阻燃RVS 2*1.0mm² |  | 联信 | 2200 | 米 |
| 8 | 电源线 | 阻燃RVS 2*1.5mm² |  | 联信 | 1400 | 米 |

四、报名时间：

本项目报名时间为2021年1月19日至1月23日，逾期不候。

六、投标文件递交及开标时间：

1.投标人须在2021年1月24日9点前将投标文件递交至德州学院健行楼1006室。

2.投标人须现场展示本人身份证、公司营业执照、法定代表人授权书原件。

保卫处

2021年1月19日